УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ПОДЕЛЕНИЕ “СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ”

ТЕХНИЧЕСКО ЗАДАНИЕ ЗА ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРКА И ТЕХНИЧЕСКО ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ /ПИИ/ В СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ БЛОКОВЕ №№ 24, 36Б, 53Б, 55В, 55Г И 61А НА П”ССО” - УНСС

И НА ЕВАКУАЦИОННОТО ОСВЕТЛЕНИЕ ПО ОБЩИТЕ ЧАСТИ В СТУДЕНСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ НА

П”ССО” - УНСС

Наредба № Iз-2377 от 15 септември 2011 год. на МВР и МРРБ за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите;

Наредба № Iз-2815 от 7 ноември 2011 год. на МВР за реда за осъществяване на разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи дейности по пожарна безопосност в обекти и/или експлоатация на уреди и съоръжения, свързани с пожарна безопасносност.

ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ:

| № | Наименование на съоръженията | Мярка | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК 9 |  |  |
| 1 | Акумулираща лампа с надпис “ИЗХОД” по общи части | бр. | 34 |
|  | СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК 23А |  |  |
| 1 | Акумулираща лампа с надпис “ИЗХОД” по общи части | бр. | 26 |
|  | СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК 23Б |  |  |
| 1 | Акумулираща лампа с надпис “ИЗХОД” по общи части | бр. | 27 |
|  | СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК 24 |  |  |
| 1 | Конвенционална пожароизвестителна централа FS 5032 | бр. | 1 |
| 2 | Акумулатор 12V/7Ah | бр. | 2 |
| 3 | Пожароизвестител термичен максимално-диференциален 2010L | бр. | 208 |
| 4 | Оптично-димен датчик 2030 - за коридорите | бр. | 48 |
| 5 | Ръчен пожароизвестител | бр. | 9 |
| 6 | Акумулираща лампа с надпис “ИЗХОД” по общи части | бр. | 56 |
| 7 | Външен сигнализатор | бр. | 1 |
| 8 | Вътрешен сигнализатор | бр. | 8 |
|  | СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК 26 |  |  |
| 1 | Акумулираща лампа с надпис “ИЗХОД” по общи части | бр. | 28 |
|  | СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК 36Б |  |  |
| 1 | Пожаро-известителна централа “BENTEL” модел J424-8 | бр. | 1 |
| 2 | Акумулатор 12V/7Ah | бр. | 2 |
| 3 | Оптично-димен датчик | бр. | 175 |
| 4 | Ръчен датчик | бр. | 15 |
| 5 | Акумулираща лампа с надпис “ИЗХОД” по общи части | бр. | 33 |
| 6 | Алармени сигнализатори | бр. | 22 |
| 7 | LED индикатори | бр. | 125 |
|  | СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК 38 |  |  |
| 1 | Акумулираща лампа с надпис “ИЗХОД” по общи части | бр. | 27 |
|  | СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК 40А |  |  |
| 1 | Акумулираща лампа с надпис “ИЗХОД” по общи части | бр. | 26 |
|  | СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК 53Б |  |  |
| 1 | Конвенционална пожароизвестителна централа FS 5032 | бр. | 1 |
| 2 | Акумулатор 12V/7Ah | бр. | 2 |
| 3 | Пожароизвестител термичен максимално-диференциален 2010L | бр. | 208 |
| 4 | Оптично-димен датчик 2030 - за коридорите | бр. | 48 |
| 5 | Ръчен пожароизвестител | бр. | 9 |
| 6 | Акумулираща лампа с надпис “ИЗХОД” по общи части | бр. | 8 |
| 7 | Външен сигнализатор | бр. | 1 |
| 8 | Вътрешен сигнализатор | бр. | 8 |
|  | СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК 55В |  |  |
| 1 | Конвенционална пожароизвестителна централа FS 5032 | бр. | 1 |
| 2 | Акумулатор 12V/7Ah | бр. | 2 |
| 3 | Пожароизвестител термичен максимално-диференциален 2010L | бр. | 214 |
| 4 | Оптично-димен датчик 2030 - за коридорите | бр. | 64 |
| 5 | Ръчен пожароизвестител | бр. | 9 |
| 6 | Акумулираща лампа с надпис “ИЗХОД” по общи части | бр. | 8 |
| 7 | Външен сигнализатор | бр. | 1 |
| 8 | Вътрешен сигнализатор | бр. | 8 |
|  | СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК 55Г |  |  |
| 1 | Конвенционална пожароизвестителна централа FS 5032 | бр. | 1 |
| 2 | Акумулатор 12V/7Ah | бр. | 2 |
| 3 | Пожароизвестител термичен максимално-диференциален 2010L | бр. | 203 |
| 4 | Оптично-димен датчик 2030 - за коридорите | бр. | 62 |
| 5 | Ръчен пожароизвестител | бр. | 9 |
| 6 | Акумулираща лампа с надпис “ИЗХОД” по общи части | бр. | 8 |
| 7 | Външен сигнализатор | бр. | 1 |
| 8 | Вътрешен сигнализатор | бр. | 8 |
|  | СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК 61А |  |  |
| 1 | Конвенционална пожароизвестителна централа FS 5032 | бр. | 1 |
| 2 | Акумулатор 12V/7Ah | бр. | 2 |
| 3 | Пожароизвестител термичен максимално-диференциален 2010L | бр. | 204 |
| 4 | Оптично-димен датчик 2030 - за коридорите | бр. | 60 |
| 5 | Ръчен пожароизвестител | бр. | 9 |
| 6 | Акумулираща лампа с надпис “ИЗХОД” по общи части | бр. | 8 |
| 7 | Външен сигнализатор | бр. | 1 |
| 8 | Вътрешен сигнализатор | бр. | 8 |

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ

“ОБЩЕЖИТИЯ И РИД”:

/ Христо Шопов /

хш / аа

УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

ПОДЕЛЕНИЕ “СТУДЕНТСКИ СТОЛОВЕ И ОБЩЕЖИТИЯ”

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКА ЗА ПЕРИОДИЧНА ПРОВЕРКА И ТЕХНИЧЕСКО ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОЖАРОИЗВЕСТИТЕЛНИТЕ ИНСТАЛАЦИИ /ПИИ/ В СТУДЕНТСКИ ОБЩЕЖИТИЯ БЛОКОВЕ №№ 24, 36Б, 53Б, 55В, 55Г И 61А

И НА ЕВАКУАЦИОННОТО ОСВЕТЛЕНИЕ ПО ОБЩИТЕ ЧАСТИ В СТУДЕНСКИТЕ ОБЩЕЖИТИЯ НА П”ССО” - УНСС

I.ОБЩИ ДАННИ:

1.Предмет на настоящата поръчка е извършване на периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителните инсталации / ПИИ/ в студентски общежития БЛОКОВЕ с №№ 24, 36Б, 53Б, 55В, 55Г и 61А на П”ССО” - УНСС на основание Наредба № Iз-2377 от 15 септември 2011 год. на МВР и МРРБ за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

В съответствие с  чл. 26 от Наредбата се включва и техническо поддържане на евакуационното осветление - акумулиращи лампи с надпис “ИЗХОД” по общите части в студентските общежития на П”ССО” - УНСС.

2.Вид на поръчката - услуга.

3.Място на изпълнение на поръчката - ПИИ в студентски общежития БЛОКОВЕ с №№ 24, 36Б, 53Б, 55В, 55Г и 61А , а за евакуационното осветление по общите части в студентските общежития БЛОКОВЕ №№ 9, 23А, 23Б, 24, 26, 36Б, 38, 40А, 53Б, 55В, 55Г и 61А на П”ССО” - УНСС, гр. София, Студентски град “Христо Ботев”, РАЙОН “СТУДЕНТСКИ”.

II.ОПИСАНИЕ НА ПОРЪЧКАТА:

Определеният за ИЗПЪЛНИТЕЛ участник следва да извърши следното:

1.На основание Наредба № Iз-2377 от 15 септември 2011 год.на МВР и МРРБ, в съответствие с чл. 5, т. 3, чл. 8, /1/ т. 2,4,6 и чл. 22 /1/, т.1 от същата, ежемесечно да поддържа в техническа изправност и годност за използване пожароизвестителните инсталации в студентските общежития на П”ССО” - УНСС - БЛОКОВЕ с №№ 24, 36Б, 53Б, 55В, 55Г и 61А, като извършва ежемесечно технически прегледи; отстранява открити и възникнали при прегледите повреди и др. в съответствие с Наредбата.

2.Съгласно инструкции на производители, техническото обслужване на пожароизвестителните датчици следва да включва:

2.1.Проверка на работособността в реални условия - ежемесечно;

2.2.Профилактично почистване на замърсяване от прах - на 6 месеца.

3.Да обучи персонал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа с пожароизвестителната система, което да се удостоверява с протокол.

4.Да изпраща техници за отстраняване на появилите се неизправности в пожароизвестителните инсталации в срок не по-късно от 4 часа след подаване на сигнал по телефона от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

5.Да извършва необходимите поправки в пожароизвестителните инсталации в срок от 24 часа от деня на получаване на сигнала от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.

6.Ежемесечно да води отчетност за извършената работа по ПИИ и евакуационното осветление по общите части в общежитията, като за целта се съставя двустранен протокол за всяка извършена дейност, съдържаща имената на специалистите, осъществили обслужването, типа на извършената работа / абонаментно техническо обслужване, ремонти и др. /, причината за повреда,  вложени резервни части, материали и труд.

Състоянието на противопожарната автоматика, противопожарните аварийно-спасителни уреди и съоръженията както и на евакуационното осветление да се удостоверява с протоколи в съответствие с Наредбите.

7.Съгласно чл.14 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, да спазва правилата по охрана на труда и да осигурява безопасни условия на труд, както за своите работници, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират в или в близост до работните помещения или площадки.

III.СРОК:

1.Срок на изпълнение на поръчката - 12 месеца считано от датата на подписване на договор.

IV.НАЧИН НА ОБРАЗУВАНЕ НА ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА, УСЛОВИЯ И НАЧИН НА ПЛАЩАНЕ:

1.Начин на образуване на предлаганата цена - предлаганата цена следва да бъде формирана в лева и да включва всички разходи на кандидата, необходими за извършване на услугата без включено ДДС, както следва:

-абонаментно поддържане, което включва  извършване на ежемесечна профилактика;

-доставка и монтаж на резервни елементи / компоненти / при необходимост;

2.Дефектирали елементи / компоненти / на системите се подменят с нови и се заплащат от П”ССО” - УНСС  след представяне на двустранно подписан Приемо-Предавателен Протокол за приемане на извършената работа и фактура оригинал за стойността на услугата от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

3.Транспортните разходи са за сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

4.Плащането се извършва по банков път, в срок до 10 / десет / работни дни, след представяне на необходимите документи.

V. ГАРАНЦИОННИ СРОКОВЕ:

Фирмите участнички трябва да посочат гаранционен срок за подменени елементи / компоненти / от системите на ПИИ.

VI. КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА:

Определянето на изпълнител за обществената поръчка да се извърши по критерии  “ИКОНОМИЧЕСКИ НАЙ-ИЗГОДНА ОФЕРТА”.

VII.ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ:

1.Кандидатите да са с доказан опит в техническото поддържане на пожароизвестителни инсталации и евакуационно осветление. Участниците  да представят списък на основните си договори, изпълнени през последните три години, включително стойностите, датите и  възложителите, придружен от препоръки за добро изпълнение.

2.Кандидатите да притежават удостоверение от фирма производител на пожароизвестителна техника за преминат курс на обучение.

3.Лицата, които непосредствено ще изпълняват дейността по техническо поддържане и обслужване на ПИИ съгласно чл. 8 да притежават удостоверение за завършен курс за обучение в Академията на МВР съгласно чл. 10, ал. 6, т.1 от Наредба № Iз-2815 от 7 ноември 2011 год. на МВР влязла в  сила на 18.11.2011 год.

4.Кандидатите да притежават удостоверение от Камара на строителите в България за вписване в централния професионален регистър на строителя, пета група - отделни видове СМР съгласно КИД - 2008, сектор “Строителство”, клас 80.20 - дейности в областта на технически системи за сигурност.

5.Кандидатите могат да подават само един вариант.

6.Кандидатите са задължени да извършат оглед на място и да представят

подписан протокол по образец за извършения оглед.

НАЧАЛНИК ОТДЕЛ

“ОБЩЕЖИТИЯ И РИД”:

/ Христо Шопов /

хш / аа

ПРОТОКОЛ ЗА ОГЛЕД

Подписаният....................................................................................представител на

фирма...........................................................................................................................

Декларирам, че направих подробен оглед на пожароизвестителните инсталации  /ПИИ/ в студентски общежития БЛОКОВЕ с №№ 24, 36Б, 53Б, 55В, 55Г и 61А и на  евакуационното осветление по общите части в студентските общежития БЛОКОВЕ с №№ 9, 23А, 23Б, 24, 26, 36Б, 38, 40А, 53Б, 55В, 55Г и 61А на П”ССО” - УНСС, гр. София, Студентски град “Христо Ботев”, РАЙОН “СТУДЕНТСКИ”.

и съм запознат с всички особености, които биха повлияли на  офертата ми.

гр. София....................2013 год.		      Декларатор:

/ подпис и печат /

хш / аа