- ТЕХНИЧЕСКА СПЕЦИФИКАЦИЯ

- „Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни инсталации /ПИИ/ в Издателски комплекс на УНСС.

1. Място на монтаж и тип на пожароизвестителните  системи:

Издателски комплекс

тип на централата - “ BENTEL SECURITY – J 408/4“;

оптично димен пожароизвестител 601Р - 34 бр.

ръчен (бутонен) пожароизвестител SM 108 - 4 бр.

паралелен LED индикатор SR – 107 - 15 бр.

алармена сирена с блицлампа 24 V DC SB 112F - 1 бр.

алармена сирена с блицлампа  24 V SF 105 - 4 бр.

акумулаторна батерия 12V / 7 Аh - 2 бр.

телефонен дайалър TD – 110 – 1 бр.

2. Поддържане на пожароизвестителни системи в техническа изправност.

2.1 Абонаментната такса включва следните дейности:

2.1.1. Месечно, тримесечно и годишно профилактично обслужване на ПИС и компонентите им, съгласно изискванията на стандарт СД CEN/TS 54-14 „Пожароизвестителни системи. Част 14: Указания за планиране, проектиране, инсталиране, въвеждане в експлоатация, използване и поддържане”

2.1.2. Ежемесечно обучение на отговорниците на пожароизвестителните системи и служителите от охраната, за работа с пожароизвестителните системи.

2.2. Отстраняване на повреди.

2.2.1.Изпращане на специалисти за отстраняване на възникнали повреди в срок от 4 часа след получаване на сигнал от страна на Възложителя.

2.2.2. Извършване на ремонти в срок от 24 часа от получаване на сигнала.

2.2.3. Ако за отстраняване на повредата е необходима подмяна на части, изпълнителя е длъжен да формулира писмено констатацията и да специфицира необходимите за ремонта резервни части по вид, брой и единични цени. Цената на частите се доказва с проформа фактура от официалния вносител или производител. Възложителя следва да одобри ремонта преди неговото започване.

2.2.4. Заплащането на ремонта се извършва по анализ на база оферираните ценообразуващи показатели и стойността на частите.

2.2.5. След извършен ремонт, Изпълнителят възстановява цялостното функциониране на системата, като извършва всички необходими настройки.

2.2.6. При извършване на ремонт, влаганите материали да са нови, неупотребявани и произведени не по- рано от 1 година от влагането им и да са одобрени от производителя.

3. Изпълнителят е длъжен да води отчетност като за целта:

3.1.Издава месечни протоколи за извършеното техническо обслужване.

3.2.Издава протокол за всеки извършен ремонт подписан от двете страни, съдържащ имената на специалистите, извършили ремонта, причината за повредата, вложените резервни части и материали, дати и подписи на лицата, извършили ремонта.

3.3. Издава месечни протоколи за извършено обучение за работа с пожароизвестителните системи.

3.4. Води дневници на пожароизвестителните системи.

3.5. Издава документи след извършен на ремонт, удостоверяващи  качеството на  вложените материали и гаранционния им срок.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА КРИТЕРИИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТАТА/ТИТЕ И ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ОЦЕНКА НА ОФЕРТИТЕ И ОТНОСИТЕЛНАТА ИМ ТЕЖЕСТ

Икономически най-изгодна оферта.

Комплексната оценка на офертата на отделния участник включва два основни показателя и е равна на сбора от тях, както следва:

К = Кц + Кз

1. Предлагана цена (Кц) – максимум 80 точки (оценка от 0 до 80);

Показателят „Кц” е за абонаментна такса и се получава по следния начин:

Кц = А1/Аi х 80

Където:

А1 – е най-ниската предложена абонаментна такса от участник;

Аi – е предложената абонаментна такса на i-тия участник;

„80” е тежестта на показателя Кц в определяне на комплексната оценка.

2. Ценообразуващи показатели „Кз” – максимум 20 т. (оценка от 0 до 20);

Показателят „Кз” се получава по следния начин:

Кз = Кчс+Кдрт+Кдрм+Кдср+Кп, където:

Показателя Кчс е за часова ставка, а оценката се получава по формулата:

Кчс = ЧС мин/ ЧС участник х 4

Където:

„ЧС мин” – е най-ниската предложена часова ставка от участник;

„ЧС участник” – е предложената часова ставка от съответния участник;

„4” е тежестта на показателя Кчс в определяне на оценката на показател Кз.

Показателя Кдрт е за допълнителните разходи върху труд в проценти, а оценката се получава по формулата:

Кдрт =  ДРТ мин/  ДРТ участник х 4

Където:

„ДРТ мин” – е най-ниския процент за допълнителни разходи върху труд  предложен  от участник;

„ДРТ участник” – е предложения процент за допълнителни разходи върху труд от съответния участник;

„4” е тежестта на показателя Кдрт в определяне на оценката на показател Кз.

Показателя Кдрм е за допълнителните разходи върху технически средства в проценти, а оценката се получава по формулата:

Кдрм =  ДРМ мин/  ДРМ участник х 4

Където:

„ДРМ мин” – е най-ниския процент за допълнителни разходи върху технически средства предложен  от участник;

„ДРМ участник” – е предложения процент за допълнителни разходи върху технически средства от съответния участник;

„4” е тежестта на показателя Кдрм  в определяне на оценката на показател Кз.

Показателя Кдср е за доставно-складови разходи в проценти, а оценката се получава по формулата:

Кдср =  ДСР мин/  ДСР участник х 4

Където:

„ДСР мин” – е най-ниския процент за доставно-складови разходи предложен  от участник;

„ДСР участник” – е предложения процент за доставно-складови разходи от съответния участник;

„4” е тежестта на показателя Кдср  в определяне на оценката на показател Кз.

Показателя Кп е за план печалба в проценти, а оценката се получава по формулата:

Кп =  П мин / П участник х 4

Където:

„П мин” – е най-ниския процент за печалба предложен  от участник;

„П участник” – е предложения процент за печалба от съответния участник;

„4” е тежестта на показателя Кп  в определяне на оценката на показател Кз.

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ КАНДИДАТИТЕ/УЧАСТНИЦИТЕ

1.  Участници в процедурата, да бъдат търговци получили разрешение за осъществяване на дейности по поддържане  и обслужване на пожароизвестителни системи,  по реда на наредбата по чл. 91е, ал. 6 от закона на МВР, в съответствие с чл. 22, ал. 4 от Наредба № І з – 2377 / 15. 09. 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите – като за целта предоставят валидно такова.

2. Документи (дипломи, удостоверения, сертификати и др.), удостоверяващи образованието, правоспособността и професионалната квалификация на  лицата, които ще отговарят за изпълнението;

3. Списък на договорите за техническо поддържане на пожароизвестителни системи, подобни на оферираните за последните три години.  Минимум три договора.

4. Гаранция за изпълнение на поръчката.

5. Подписан протокол по образец за извършения оглед.

ПРОТОКОЛ ЗА ОГЛЕД

Подписаният.........................................................................представител на

фирма..................................................................................................................

Декларирам, че направих подробен оглед на пожароизвестителните инсталации  /ПИИ/ в ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

и съм запознат с всички особености, които биха повлияли на  офертата ми.

гр. София....................2012 год.		      Декларатор:

/ подпис и печат /