[image: image1.png]



              УНИВЕРСИТЕТ ЗА НАЦИОНАЛНО И СВЕТОВНО СТОПАНСТВО

             1700 София, Студентски град “Христо Ботев” ул. “8 декември”

	
	УТВЪРЖДАВАМ:

ГЛАВЕН ДИРЕКТОР И 

ДИРЕКТОР НА ДИРЕКЦИЯ „МТБиР”:

(Петко Кьосев)


Д  О  К  У  М  Е  Н  Т  А  Ц  И  Я

ЗА

ЗА УЧАСТИЕ  В  ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:  

“Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни инсталации  /пии/“ 

София, 2012 г.
СЪДЪРЖАНИЕ

Документацията за участие в открита процедура с предмет: 
„ Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни инсталации /ПИИ/“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
1. Решение на главния директор и директор на дирекция „МТБ и Р” за откриване на процедура за възлагане на обществена поръчка чрез открита процедура (по образец).

2. Обявление за обществена поръчка (по образец).

3. РАЗДЕЛ І - Обект на поръчката и технически спецификации.

4. РАЗДЕЛ ІІ - Методика за оценяване на офертите.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

5. РАЗДЕЛ ІІІ - Условия и указания за организация и провеждане на процедурата;

6. РАЗДЕЛ ІV - Съдържание на офертата – изискуеми документи и оформяне на офертата 

7. Документи образци:

Образец  № 1 - Оферта

Образец № 2а – Декларация относно отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 1 от ЗОП 

Образец № 2б – Декларация относно отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 1, т. 2 и 3 от ЗОП 

Образец № 2в – Декларация относно отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП 

Образец № 2г – Декларация относно отсъствие на обстоятелства по чл. 47, ал. 5, т. 2 от ЗОП 

Образец № 3а – Ценово предложение за обособена позиция 1
Образец № 3б – Ценово предложение за обособена позиция 2
Образец № 3в – Ценово предложение за обособена позиция 3
Образец № 3г – Ценово предложение за обособена позиция 4
Образец № 4 - Проект на договор
РАЗДЕЛ І - ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА И ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

1. ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА:
Предмет на настоящия конкурс e:  „Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни инсталации /ПИИ/“ с четири обособени позиции за срок от една година.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
2. ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ:
Обособена позиция 1 : „Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни инсталации /ПИИ/ в УНСС , включващо: Аула „Максима“, Централен архив, Център по интелектуална собственост, Център за прием на документи и СК „Бонсист“
1. Място на монтаж и тип на пожароизвестителните  системи:
1. Аула “Максима” -  тип FS 7000;                
2. “Централен архив” - тип “ BENTEL SECURITY “;

3. Център по интелектуална собственост  - тип FS 4000;

4. СК “Бонсист” – тип  FS 5100;                                                  

5. Център за прием на документи –   тип FS 5100;
 2.Съдържание на услугата:

2.1. Посещение на обектите – веднъж месечно,  като се извършват следните дейности по обслужването на системите:

2.1.1. Проверка на паметта на пожароизвестителната централа за критични събития;

2.1.2. Профилактична  проверка  и  контролно  задействане  на  датчиците  в  системите; 

2.1.3. Проверка на дневника на системата за нанесени записи от обекта за регистрирани събития на системата между две проверки;

2.1.4. Сравняване  на  данните  от  дневника  и  регистрираните  събития  в  архива  на централата,  установяване  на  причината  на  всички  събития  от  архива  /паметта  за събития/ на централата;

2.1.5. Извършване  на  замервания  на  всички  параметри  /контролни  напрежения – захранващ блок, резервно захранване /акумулатори/, контури/ сигнални и управляващи контури/ и записване на данните в месечния протокол;

2.1.6. Контролно задействане на ръчни пожароизвестители. 

2.1.7. Отразяване на всички данни от проверката в месечния протокол.

      2.2. Посещение на обектите, след повикване за  отстраняване на повреди. При извършване на ремонт, влаганите материали да са нови, неупотребявани и произведени не по- рано от 1 година от влагането им и да са одобрени от производителя. След извършване на ремонт, да се издаде документ, удостоверяващ извършените дейности и качеството на  вложените материали.

3. При обслужването пожароизвестителните системи да са съпроводени  от:

3.1. Дневник  на пожароизвестителните системи;

3.2. График за проверка на пожароизвестителните системи.

4. Участници в процедурата, да бъдат търговци получили разрешение за осъществяване на дейности по поддържане  и обслужване на пожароизвестителни системи,  по реда на наредбата по чл. 91е, ал. 6 от закона на МВР, в съответствие с чл. 22, ал. 4 от Наредба № І з – 2377 / 15. 09. 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

5. Кандидатите са задължени да извършат оглед на място и да представят

подписан протокол по образец за извършения оглед.

Обособена позиция 2 : „Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни инсталации /ПИИ/ в Издателски комплекс на УНСС.
1.Място на монтаж и тип на пожароизвестителната система: “Издателски комплекс” - тип  “ BENTEL SECURITY ”;
2. Съдържание на услугата:

2.1. Посещение на обектите – веднъж месечно,  като се извършват следните дейности по обслужването на системите:

2.1.1. Проверка на паметта на пожароизвестителната централа за критични събития;

2.1.2. Профилактична  проверка  и  контролно  задействане  на  датчиците  в  системите; 

2.1.3. Проверка на дневника на системата за нанесени записи от обекта за регистрирани събития на системата между две проверки;

2.1.4. Сравняване  на  данните  от  дневника  и  регистрираните  събития  в  архива  на централата,  установяване  на  причината  на  всички  събития  от  архива  /паметта  за събития/ на централата;

2.1.5. Извършване  на  замервания  на  всички  параметри  /контролни  напрежения – захранващ блок, резервно захранване /акумулатори/, контури/ сигнални и управляващи контури/ и записване на данните в месечния протокол;

2.1.6. Контролно задействане на ръчни пожароизвестители. 

2.1.7. Отразяване на всички данни от проверката в месечния протокол.

      2.2. Посещение на обектите, след повикване за  отстраняване на повреди. При извършване на ремонт, влаганите материали да са нови, неупотребявани и произведени не по- рано от 1 година от влагането им и да са одобрени от производителя. След извършване на ремонт, да се издаде документ, удостоверяващ извършените дейности и качеството на  вложените материали.

3. При обслужването пожароизвестителните системи да са съпроводени  от:

3.1. Дневник  на пожароизвестителните системи;

3.2. График за проверка на пожароизвестителните системи.

4. Участници в процедурата, да бъдат търговци получили разрешение за осъществяване на дейности по поддържане  и обслужване на пожароизвестителни системи,  по реда на наредбата по чл. 91е, ал. 6 от закона на МВР, в съответствие с чл. 22, ал. 4 от Наредба № І з – 2377 / 15. 09. 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

5. Кандидатите са задължени да извършат оглед на място и да представят

подписан протокол по образец за извършения оглед.


Обособена позиция 3 : „Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни инсталации /ПИИ/ в УОБ –с.Равда“.
1. Място на монтаж и тип на пожароизвестителната система: УОБ с. Равда - тип FS 5008.
2. Съдържание на услугата:

2.1. Посещение на обектите – веднъж месечно,  като се извършват следните дейности по обслужването на системите:

2.1.1. Проверка на паметта на пожароизвестителната централа за критични събития;

2.1.2. Профилактична  проверка  и  контролно  задействане  на  датчиците  в  системите; 

2.1.3. Проверка на дневника на системата за нанесени записи от обекта за регистрирани събития на системата между две проверки;

2.1.4. Сравняване  на  данните  от  дневника  и  регистрираните  събития  в  архива  на централата,  установяване  на  причината  на  всички  събития  от  архива  /паметта  за събития/ на централата;

2.1.5. Извършване  на  замервания  на  всички  параметри  /контролни  напрежения – захранващ блок, резервно захранване /акумулатори/, контури/ сигнални и управляващи контури/ и записване на данните в месечния протокол;

2.1.6. Контролно задействане на ръчни пожароизвестители. 

2.1.7. Отразяване на всички данни от проверката в месечния протокол.

      2.2. Посещение на обектите, след повикване за  отстраняване на повреди. При извършване на ремонт, влаганите материали да са нови, неупотребявани и произведени не по- рано от 1 година от влагането им и да са одобрени от производителя. След извършване на ремонт, да се издаде документ, удостоверяващ извършените дейности и качеството на  вложените материали.

3. При обслужването пожароизвестителните системи да са съпроводени  от:

3.1. Дневник  на пожароизвестителните системи;

3.2. График за проверка на пожароизвестителните системи.

4. Участници в процедурата, да бъдат търговци получили разрешение за осъществяване на дейности по поддържане  и обслужване на пожароизвестителни системи,  по реда на наредбата по чл. 91е, ал. 6 от закона на МВР, в съответствие с чл. 22, ал. 4 от Наредба № І з – 2377 / 15. 09. 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.

Обособена позиция 4 : „Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни инсталации /ПИИ/  за П“ССО“ – блокове №№24, 36Б, 53Б, 55В, 55Г, и 61А“
1. Технически характеристики.
	№
	Наименование на съоръженията
	Мярка
	Кол-во

	
	СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК 9
	
	

	1
	Акумулираща лампа с надпис “ИЗХОД” по общи части
	бр.
	34

	
	СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК 23А
	
	

	1
	Акумулираща лампа с надпис “ИЗХОД” по общи части
	бр.
	26

	
	СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК 23Б
	
	

	1
	Акумулираща лампа с надпис “ИЗХОД” по общи части
	бр.
	27

	
	СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК 24
	
	

	1
	Конвенционална пожароизвестителна централа FS 5032
	бр.
	1

	2
	Акумулатор 12V/7Ah
	бр.
	2

	3
	Пожароизвестител термичен максимално-диференциален 2010L
	бр.
	208

	4
	Оптично-димен датчик 2030 - за коридорите
	бр.
	48

	5
	Ръчен пожароизвестител
	бр.
	9

	6
	Акумулираща лампа с надпис “ИЗХОД” по общи части
	бр.
	56

	7
	Външен сигнализатор
	бр.
	1

	8
	Вътрешен сигнализатор
	бр.
	8

	
	СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК 26
	
	

	1
	Акумулираща лампа с надпис “ИЗХОД” по общи части
	бр.
	28

	
	СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК 36Б
	
	

	1
	Пожаро-известителна централа “BENTEL” модел J424-8
	бр.
	1

	2
	Акумулатор 12V/7Ah
	бр.
	2

	3
	Оптично-димен датчик
	бр.
	175

	4
	Ръчен датчик
	бр.
	15

	5
	Акумулираща лампа с надпис “ИЗХОД” по общи части
	бр.
	33

	6
	Алармени сигнализатори
	бр.
	22

	7
	LED индикатори
	бр.
	125

	
	СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК 38
	
	

	1
	Акумулираща лампа с надпис “ИЗХОД” по общи части
	бр.
	27

	
	СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК 40А
	
	

	1
	Акумулираща лампа с надпис “ИЗХОД” по общи части
	бр.
	26

	
	СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК 53Б
	
	

	1
	Конвенционална пожароизвестителна централа FS 5032
	бр.
	1

	2
	Акумулатор 12V/7Ah
	бр.
	2

	3
	Пожароизвестител термичен максимално-диференциален 2010L
	бр.
	208

	4
	Оптично-димен датчик 2030 - за коридорите
	бр.
	48

	5
	Ръчен пожароизвестител
	бр.
	9


	6
	Акумулираща лампа с надпис “ИЗХОД” по общи части
	бр.
	8

	7
	Външен сигнализатор
	бр.
	1

	8
	Вътрешен сигнализатор
	бр.
	8

	
	СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК 55В
	
	

	1
	Конвенционална пожароизвестителна централа FS 5032
	бр.
	1

	2
	Акумулатор 12V/7Ah
	бр.
	2

	3
	Пожароизвестител термичен максимално-диференциален 2010L
	бр.
	214

	4
	Оптично-димен датчик 2030 - за коридорите
	бр.
	64

	5
	Ръчен пожароизвестител
	бр.
	9

	6
	Акумулираща лампа с надпис “ИЗХОД” по общи части
	бр.
	8

	7
	Външен сигнализатор
	бр.
	1

	8
	Вътрешен сигнализатор
	бр.
	8

	
	СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК 55Г
	
	

	1
	Конвенционална пожароизвестителна централа FS 5032
	бр.
	1

	2
	Акумулатор 12V/7Ah
	бр.
	2

	3
	Пожароизвестител термичен максимално-диференциален 2010L
	бр.
	203

	4
	Оптично-димен датчик 2030 - за коридорите
	бр.
	62

	5
	Ръчен пожароизвестител
	бр.
	9

	6
	Акумулираща лампа с надпис “ИЗХОД” по общи части
	бр.
	8

	7
	Външен сигнализатор
	бр.
	1

	8
	Вътрешен сигнализатор
	бр.
	8

	
	СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК 61А
	
	

	1
	Конвенционална пожароизвестителна централа FS 5032
	бр.
	1

	2
	Акумулатор 12V/7Ah
	бр.
	2


	3
	Пожароизвестител термичен максимално-диференциален 2010L
	бр.
	204

	4
	Оптично-димен датчик 2030 - за коридорите
	бр.
	60

	5
	Ръчен пожароизвестител
	бр.
	9

	6
	Акумулираща лампа с надпис “ИЗХОД” по общи части
	бр.
	8

	7
	Външен сигнализатор
	бр.
	1

	8
	Вътрешен сигнализатор
	бр.
	8


2.Съдържание на услугата                                                                                                                                                 
           2.1. На основание Наредба № Iз-2377 от 15 септември 2011 год.на МВР и МРРБ, в съответствие с чл. 5, т. 3, чл. 8, /1/ т. 2,4,6 и чл. 22 /1/, т.1 от същата, ежемесечно да поддържа в техническа изправност и годност за използване пожароизвестителните инсталации, като извършва ежемесечно технически прегледи; отстранява открити и възникнали при прегледите повреди и др. в съответствие с Наредбата. 

           2.2.Съгласно инструкции на производители, техническото обслужване на пожароизвестителните датчици следва да включва:
2.2.1.Проверка на работособността в реални условия - ежемесечно;
           2.2.2.Профилактично почистване на замърсяване от прах - на 6 месеца.

           2.3. Да обучи персонал на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за работа с пожароизвестителната система, което да се удостоверява с протокол.
          2.4. Да изпраща техници за отстраняване на появилите се неизправности в пожароизвестителните инсталации в срок не по-късно от 4 часа след подаване на сигнал по телефона от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
           2.5. Да извършва необходимите поправки в пожароизвестителните инсталации в срок от 24 часа от деня на получаване на сигнала от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
        2.6. Ежемесечно да води отчетност за извършената работа по ПИИ и евакуационното осветление по общите части в общежитията, като за целта се съставя двустранен протокол за всяка извършена дейност, съдържаща имената на специалистите, осъществили обслужването, типа на извършената работа /абонаментно техническо обслужване, ремонти и др./, причината за повредата, вложени резервни части, материали и труд.
          Състоянието на противопожарната автоматика, противопожарните аварийно-спасителни уреди и съоръженията както и на евакуационното осветление да се удостоверява с протоколи в съответствие с Наредбите.
2.7.Съгласно чл.14 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, да спазва правилата по охрана на труда и да осигурява безопасни условия на труд, както за своите работници, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират в или в близост до работните помещения или площадки.

2.8.Кандидатите да са с доказан опит в техническото поддържане на пожароизвестителни инсталации и евакуационно осветление.

       2.9.Кандидатите да притежават удостоверение от фирма производител на пожароизвестителна техника за преминат курс на обучение.

       2.10.Лицата, които непосредствено ще изпълняват дейността по техническо поддържане и обслужване на ПИИ съгласно чл. 8 да притежават удостоверение за завършен курс за обучение в Академията на МВР съгласно чл. 10, ал. 6, т.1 от Наредба № Iз-2815 от 7 ноември 2011 год. на МВР влязла в  сила на 18.11.2011 год.

        2.11.Кандидатите могат да подават само един вариант.

  2.12.Кандидатите са задължени да извършат оглед на място и да представят

подписан протокол по образец за извършения оглед.

РАЗДЕЛ ІІ - МЕТОДИКА И ОЦЕНЯВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ
Комисията класира на първо място участникът, чиято оферта е получила най-висока сборна оценка от комплексните оценки на отделните участници “К”.

Класирането на офертите се извършва въз основа на оценката им по критерия  “икономически най-изгодната оферта”.

Комплексната оценка на офертата на отделния участник включва два основни показателя и е равна на сбора от тях, както следва:

К = Кц + К2 

1.Предлагана абонаментна такса (Кц) – максимум 95 точки (оценка от 0 до 95);
Показателят “Кц” е за абонаментна такса и се получава по следния начин:

Кц=Кмин/Куч.  х 95
Кмин  е  най - ниската предложена абонаментна такса от участник;

Куч. е предложена абонаментна такса на  участник;

          “95” е тежестта на показателя Кц в определяне на комплексната оценка
2. Абонаментни дейности  К2 - максимум 5 точки (оценка от 0 до 5)
Показателят “К2” се получава по следния начин:

К2 = Кдср+Кфп, където

Показателя Кдср е за доставно-складови разходи в проценти, а оценката се получава по формулата: 

Кдср = ДСР мин / ДСР уч.  х 3 

където:

“ДСРмин” е най-ниския предложен доставно-складови разход в проценти  от участник;

“ДСР участник” е  предложен доставно-складови разход в проценти  от съответния участник.

“3” е тежестта на показателя Кдср в определяне на оценката на показател К2
            Показателя Кфп е за фирмена печалба в проценти, а оценката се получава по формулата:

Кфп = ФП мин / ФП уч. х 2

Където:

«ФП мин» е най-ниския процент за фирмена печалба предложен от участник;

«ФП уч.» е процента за фирмена печалба от съответния участник.

“2” е тежестта на показателя Кфп  в определяне на оценката на показател К2
РАЗДЕЛ ІІІ

Условия и указания за организация и провеждане на Процедурата
1.Условия за участие

 1.1. Право на участие

Участник, кандидат за изпълнител на обществена поръчка може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или юридическо лице, както и техни обединения, за което няма наличие на обстоятелства по чл. 47 и чл. 48 от ЗОП.

Участникът е длъжен да заяви дали за изпълнение на поръчката ще ползва подизпълнители. Подизпълнителите трябва да отговарят на всички изисквания на които отговаря и самия участник. Лице, което е дало съгласие и е посочено като подизпълнител в офертата на друг участник, не може да представя самостоятелна оферта. Лице, което участва в обединение не може да участва със самостоятелно предложение. Лице, което фигурира като подизпълнител в предложението на друг участник не може да участва в предложението на обединение.

1.2. Подаване на офертите

Предложенията на участниците се представят в УНСС – гр.София, в кабинет 5002 до 23.07.2012г. до 12,00 ч.. До изтичането на крайния срок, офертите се подават всеки работен за УНСС ден от 09.00 до 12.00 часа и от 13.00 до 15.00 часа.

 1.3. Място, дата и час на отваряне на офертите.

Офертите ще бъдат отворени на 24.07.2012г. в 10,00 ч. в сградата на УНСС –  София, Студентски град “Христо Ботев”, Ректорат, зала № П008

  1.4. Срок на валидност на офертите – 90 дни.
2. Указания за подготовка и представяне на офертите

2.1.  Всеки участник подава само едно предложение в един вариант, като се придържа точно към предварително обявените от възложителя условия. Поставянето на различни от тези условия и изисквания от страна на участника        води до отхвърляне на съответната оферта. Единствено офертите, които отговарят на изискванията, определени в тази Документация ще бъдат приети за разглеждане, оценяване и класиране. 

2.2.  Всяка оферта трябва да съдържа документите по чл. 56 от ЗОП както и изискваните от настоящата документация. 

Когато офертата предвижда участие на подизпълнители, в нея се посочват подизпълнителите, стойността, процентът от общата стойност и конкретната част от предмета на обществената поръчка. За всеки от подизпълнителите трябва да бъдат представени документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5  от ЗОП.

Когато участникът в процедурата е обединение, което не е юридическо лице, документите по чл. 56, ал. 1, т. 1, 3, 4 и 5  от ЗОП трябва да се представят от всяко физическо или юридическо лице, включено в обединението.
Когато участникът е чуждестранно физическо или юридическо лице или техни обединения следва да се съблюдават изискванията на чл. 56 ал. 4 от ЗОП.

2.3.  Офертата се представя в запечатан, непрозрачен плик от участника или от негов упълномощен представител, лично или по пощата с препоръчано писмо с обратна разписка. Върху плика участникът посочва адрес за кореспонденция, телефон и по възможност – факс или електронен адрес. Участникът следва да посочи наименованието на процедурата и обособената позиция/и по която кандидатства. Офертите трябва да бъдат представени и адресирани до Университет за национално и световно стопанство, гр. София ПК 1700, Студентски град “Христо Ботев”, ул.”8-ми Декември”, каб. 5002.
2.4.  Пликът с офертата съдържа отделни запечатани непрозрачни и надписани плика, както следва:

· Плик № 1 с надпис „Документи за подбор”, в който се поставят документите изискани от възложителя съгласно чл. 56,  ал. 1, т. 1-7, 10-12 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците;

· Плик № 2 с надпис „Предложение за изпълнение на поръчката”, в който се поставят документите, свързани с изпълнението на поръчката, съобразно критерия за оценка „икономически най-изгодната оферта ” и посочените в тази документация изисквания;
· Плик № 3.1. до 3.4. с надпис „Предлагана цена за обособена позиция 1.....4”;

2.5.  Офертата трябва да се представи на български език в печатен вид. В случай, че участниците прилагат документи на чужд език, вкл. и документи участващи в класирането, същите следва да бъдат представени и в превод, непредставянето на превод се счита че документът не е представен.

2.6.  Всяка страница на предложението следва да е подписана, подпечатана и номерирана с пореден номер на страницата. Неизпълнението на това изискване е основание за отстраняване от участие на кандидата. 
2.7.  При приемане на предложението върху плика се отбелязват поредния номер, датата и часът на получаването и посочените данни се записват във входящ регистър, за което на приносителя се издава документ.

2.8.  Възложителят не приема за участие в процедурата и връща незабавно на участниците оферти, които са представени след изтичане на крайния срок или са в незапечатан, прозрачен или скъсан плик.

2.9.  До изтичане на срока за подаване на офертите всеки участник може да промени, допълни или оттегли офертата си. Оттеглянето на офертата прекратява по-нататъшното участие на участника в процедурата. Допълнението и промяната на офертата трябва да отговаря на изискванията и условията за представяне на първоначалната оферта, като върху плика бъде отбелязан и текст “Допълнение/промяна към оферта Вх.№......”

2.10.  Изменения и допълнения на предложението след изтичане на срока за подаване не се допускат.

2.11.  Предложенията, които не отговарят на изискванията, не се връщат на участниците и не подлежат на по – нататъшно разглеждане. 

2.12.  Разходите по изработването на офертите са за сметка на участниците в процедурата. Участниците не могат да имат претенции по направените от тях разходи, включително и при некласиране с изключение на случаите по чл. 39, ал. 5 от ЗОП.

3. Разглеждането, оценката и класирането на предложенията се организира и провежда от комисия,  назначена със заповед на Главния директор и директор на дирекция „МТБ и Р“,  след изтичане срока за приемане на офертите и се обявява в деня, определен за отварянето им и се осъществява при следните етапи:
3.1.  Първи етап - отварянето на пликовете с офертите 

Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел могат да присъстват при действията на комисията на този етап. 
Комисията проверява за наличие на отделни пликове №№ 1, 2 и 3.1 …..3.4. Пликовете  “Предлагана цена за обособена позиция 1…4” се подписва от най-малко трима членове на комисията. Комисията предлага по един представител на присъстващите участници да подпише пликовете  с надпис “Предлагана цена за обособена позиция 1….4” на останалите участници. 

Комисията отваря плик № 2, като най-малко трима от членовете и подписват всички документи, съдържащи се в него. Комисията предлага по един представител на присъстващите участници да подпише документите в плик № 2 на останалите участници.

Комисията отваря плик № 1 и оповестява документите, които съдържа. 

3.2. Втори етап – проверка на представените документи, изискани от възложителя съгласно чл. 56,  ал. 1, т. 1-7, 10-12 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците и поставени в плик № 1

Този етап се провежда на закрито заседание на комисията и участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел не могат да присъстват при действията на комисията на този етап.
Комисията уведомява участниците за направените констатации, като им изпраща протокола с констатациите относно наличието и редовността на представените документи в плик № 1. 

В протокол комисията описва липсващите документи или нередовности, посочва вида на документа/ите, които следва да се представят допълнително и срока за представянето им, който не може да е по-дълъг от 5 дни, считано от датата на получаване на протокола. Участниците нямат право да представят други документи освен посочените в протокола.
3.3. Трети етап – проверка за съответствие на документите, изискани от възложителя съгласно чл. 56,  ал. 1, т. 1-7, 10-12 от ЗОП, отнасящи се до критериите за подбор на участниците и поставени в плик № 1, включително и допълнително  представените.

Този етап се провежда на закрито заседание на комисията и участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел не могат да присъстват при действията на комисията на този етап.
След изтичането на срока за представяне на липсващите документи, комисията проверява съответствието на документите в плик № 1, включително допълнително представените, с изискванията за подбор, поставени от възложителя. Комисията не разглежда документите в плик № 2 на участниците, които не отговарят на изискванията за подбор.

3.4. Четвърти етап – Разглеждане и оценяване на офертите на допуснатите до този етап участници по  всички показатели, освен по показател Кц.

Този етап се провежда на закрито заседание на комисията и участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел не могат да присъстват при действията на комисията на този етап. 
Комисията съставя протокол с резултатите от оценяването на офертите по всички показатели, освен по показатели Кц, след като е изпълнила следните действия:

· разгледала е предложенията  в плик № 2 за установяване на съответствието им с изискванията на възложителя; 
· извършила е проверка за наличие на основанията по чл.70, ал.1 от ЗОП  за предложенията в плик № 2
3.5. Пети етап – Отваряне на пликовете с надпис “Предлагана цена за обособена позиция 1…..4”
Участниците в процедурата, или техни упълномощени представители, както и представители на средствата за масова информация и на юридически лица с нестопанска цел могат да присъстват при действията на комисията по отварянето на пликове  “Предлагана цена за обособена позиция 1….4”. 

Комисията отваря пликове  “Предлагана цена за обособена позиция 1….4” само на допуснатите до този етап участници, като преди това съобщава резултатите от оценяването на офертите до момента.

Комисията оповестява ценовите предложения на допуснатите участници, след което най-малко трима членове на комисията подписват съдържанието на пликове  “Предлагана цена за обособена позиция 1….4”.

       Комисията на закрито заседание провежда окончателното класиране на участниците, като ги оценява и класира в съответствие с предварително обявените условия, степента на съответствие на предложенията в тях и посочената в Документацията методика.
3.6. Възложителят прекратява процедурата с мотивирано решение когато са налице обстоятелствата по чл. 39  от ЗОП и уведомява за това участниците в 3-дневен срок от издаването му по надлежния ред.
3.7. Предложенията, които не отговарят на изискванията, не се връщат на участниците и не подлежат на по – нататъшно разглеждане.

3.8. Неприсъствието на някой участник при отваряне на пликовете не е основание за отлагане на процедурата.

3.9. Направените констатации в хода на процедурата по отваряне на пликовете, се отразяват в протокол на комисията. Участниците в процедурата имат право да получат достъп до протокола, независимо дали са присъствували на отварянето на предложението. 

4. Оценка и класиране на офертите.

4.1.  Комисията разглежда допуснатите оферти, като ги оценява и класира в съответствие с предварително обявените условия, степента на съответствие на предложенията в тях и посочената в Документацията методика.

4.2.  Комисията съставя протокол за разглеждането, оценяването и класирането на офертите съгласно условията на чл. 72 от ЗОП. Протоколът се представя на Главния директор на дирекция “МТБ и Р” заедно с цялата документация, събрана в процеса на провеждане на процедурата.

4.3.  Главния директор на дирекция “МТБ и Р” обявява с мотивирано решение класирането на участниците и участниците, определени за изпълнители, не по-късно от 5 работни дни след приключване работата на комисията.

4.4.   Възложителят при поискване осигурява достъп до протокола на комисията на участник в процедурата при условията по чл. 73 ал.4 и ал. 5 от ЗОП.
5. Гаранции

5.1. Гаранцията за участие в процедурата се представят по избор на участника като парични суми или като банкова гаранция. Участникът представя гаранцията за участие по сметката на УНСС – в БНБ IBAN BG91BNBG96613300174601, BIC: BNBGBGSD. Когато участникът представя гаранция под формата на парична сума в брой се внася в касата на УНСС – гр.София, каб. П012.

 
Банковата гаранция покрива периода на валидност на офертата. 


5.2. Гаранцията за изпълнение се представя по избор на изпълнителя като парична сума или като банкова гаранция. Изпълнителят представя гаранцията за изпълнение на договора за обособена позиция 1 и обособена позиция 3 по сметката на УНСС – в БНБ IBAN BG91BNBG96613300174601, BIC: BNBGBGSD, за обособена позиция 2 по сметка на Издателски комплекс УНСС  BG18UNCR96603120604719, BIC: UNCRBGSF, за обособена позиция  4 по сметка на П“ССО“ в УНИ КРЕДИТ БУЛБАНК BG31UNCR96603118663515.  Когато участникът представя гаранция под формата на парична сума в брой се внася в касата на УНСС – гр.София, каб. П012.


Банковата гаранция покрива периода на договора, включително и най-дългия гаранционния срок на оферираната техника. Гаранцията за изпълнение се представя преди сключването на договор за изпълнение. 

5.3. Гаранциите за участие в процедурата на отстранените кандидати, на класираните кандидати и на всички кандидати при прекратяване на процедурата от възложителя се освобождават от възложителя съгласно условията на чл. 62 от ЗОП.

5.4.  Възложителят има право да задържи гаранцията за участие при условията на чл. 61 от ЗОП.

5.5. Условията и сроковете за задържане или освобождаване на гаранцията за изпълнение се уреждат в договора за възлагане на обществена поръчка.
6. Сключване на договор за  обществена поръчка

6.1. Главния директор на дирекция “МТБ и Р” сключва писмен договор с участника, определен за изпълнител на поръчката в едномесечен срок от влизане в сила на решението за определянето му.

6.2. Договорът включва задължително всички предложения от офертата на участника, определен за изпълнител.

6.3. Не се допуска сключването на безсрочен договор.

6.4. Договорът не се сключва с участник, определен за изпълнител, който при подписване на договора не изпълни задължението по чл. 47, ал. 9 и чл.48, ал.2 от ЗОП, както и не представи документ за гаранция за изпълнение. В този случай възложителят определя за изпълнител следващия класиран участник и сключва договор с него.

6.5. При отказ на участника, определен за изпълнител, да сключи договор възложителят определя за изпълнител следващия класиран участник и сключва договор с него.

6.6. Страните по договора не могат да го изменят, освен в случаите по  чл. 43 ал. 2 от ЗОП.

6.7. Възложителят може да прекрати договора при условията на чл.43 ал.4 от ЗОП.
РАЗДЕЛ ІV
СЪДЪРЖАНИЕ НА ОФЕРТАТА

ИЗИСКУЕМИ ДОКУМЕНТИ  И ОФОРМЯНЕ НА ПРЕДЛОЖЕНИЯТА
	Съдържание
	Форма

	ПЛИК № 1 С НАДПИС „ДОКУМЕНТИ ЗА ПОДБОР”

	Оферта
	Приложение № 1 по образец

	Списък на  документите, съдържащи се в офертата
	Подписан и подпечатан от участника

	Документ за регистрация  или единен идентификационен код – за българско юридическо лице или едноличен търговец
или
Документ за регистрация съобразно националното законодателство на чуждестранно лице

или
Документ за самоличност
	Копие.

Копие.

Копие 

	Декларация по чл. 47 ал.1, т. 1 от ЗОП
	Приложение № 2а по образец

	Декларация по чл. 47 ал.1 т. 2 и 3 от ЗОП
	Приложение № 2б по образец

	Декларация по чл. 47 ал. 5, т. 1 от ЗОП
	Приложение № 2в по образец

	Декларация по чл. 47 ал. 5, т. 2 от ЗОП
	Приложение № 2г по образец

	Документи по чл. 50 от ЗОП

	Годишен счетоводен баланс и финансов отчет за приходите и разходите за предходната година, с изключение на новорегистрираните

	Копие, заверено с подпис и печат на участника

	Документи по чл. 51 от ЗОП 

	Списък на основните договори за услуги, изпълнени през последните три години, доказващ опит в техническото поддържане на пожароизвестителни инсталации и евакуационно осветление.
	Свободна редакция

	Удостоверение от фирма производител на пожароизвестителна техника за преминат курс на обучение.
	Копие, заверено с подпис и печат на участника

	Разрешение за осъществяване на дейности по поддържане  и обслужване на пожароизвестителни системи,  по реда на чл. 91е, ал. 6 от закона на МВР, в съответствие с чл. 22, ал. 4 от Наредба № І з – 2377 / 15. 09. 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
	Копие, заверено с подпис и печат на участника

	Списък на техническите лица, които ще участват в изпълнение на поръчката, придружен от копия на документи, удостоверяващи завършен курс на обучение в Академия на МВР , съгласно чл.10, ал.6, т.1 от Наредба № Iз-2815 от 7 ноември 2011 год. на МВР влязла в  сила на 18.11.2011 год.
	Копие, заверено с подпис и печат на участника

	Пакет документи-разни

	Квитанция за платена документация за участие в процедурата
	Копие, заверено с подпис и печат на участника

	Документ за внесена гаранция за участие в процедурата – квитанция или банкова гаранция
	Копие, заверено с подпис и печат на участника

	Проект на договор
	Приложение образец № 4 - Заверен с подпис и печат на всяка страница 

	Пълномощно на лицето, подписало офертата или някой документ от нея, ако не е подписана от управляващия и представляващ участника, съгласно актуалното състояние 
	Оригинал или нотариално заверено копие

	Декларация, че влаганите  резервни части за изпълнение на поръчката са нови , неупотребявани, нерециклирани и произведени не по-рано от една година от влагането им. 

	Свободна редакция

	Протокол за оглед по образец
	Заверен с подпис и печат на участника

	ПЛИК № 2 С НАДПИС „ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПОРЪЧКАТА”

	Техническо предложение за изпълнение на поръчката, включващо: 
· абонаментни дейности, участващи  в методиката за оценяване от документацията за участие 
          
	Свободна редакция

	ПЛИКОВЕ №  3 

С НАДПИС „ПРЕДЛАГАНА ЦЕНА за обособена позиция 1…..4”

	Ценово предложение 
	Приложение № 3a 

	Ценово предложение
	Приложение № 3б

	Ценово предложение
	Приложение № 3в

	Ценово предложение
	Приложение № 3г


Приложение № 1
(образец на оферта)

О Ф Е Р Т А

(образец)

ЗА УЧАСТИЕ В ОТКРИТА ПРОЦЕДУРА С ПРЕДМЕТ:

„Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни инсталации /ПИИ/“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     
ОБЕКТ НА ПОРЪЧКАТА: “Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни инсталации /ПИИ/“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
	ОФЕРТАТА Е ПОДАДЕНА ОТ:

	Наименование на фирмата:
	

	Офертата е подписана от:

· Трите имена 

· Л.к. №, дата, издадена от, ЕГН

· Длъжност

· Телефон / факс / e-mail:
	

	АДМИНИСТРАТИВНИ СВЕДЕНИЯ:

	Адрес:

· Страна, код, град, община

· Квартал, ул., №, 

· Телефон, факс, E-mail:
	

	Лице за контакти:

· Трите имена

· Л.к. №, дата, издадена от, ЕГН

· Длъжност

· Телефон / факс / e-mail:
	

	ИН  по ДДС
	

	ЕИК /код по БУЛСТАТ/
	

	Обслужваща банка

· Титуляр на сметката

· IBAN
· BIC
	


УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА,

Заявяваме, че желаем да участваме в открита процедура за възлагане на обществена поръчка с предмет  „Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни инсталации /ПИИ/”, при условията обявени в Документацията и приети от нас.
Ще се считаме обвързани от задълженията и условията, поети с офертата до изтичане на 90 дни от отваряне на офертите.

Приемаме и сме в състояние да сключим договор с предмет „Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни инсталации /ПИИ/“                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             , при условията обявени в Документацията и приети от нас.
При изпълнение на поръчката .............................................. подизпълнители:*





 (ще ползваме/няма да ползваме)

Подизпълнител:

% от общата стойност:

конкретна част от предмета на обществената поръчка, който ще изпълни подизпълнителя:

Заявяваме, че ако бъдем избрани за изпълнители на обществената поръчка, до подписване на договора, настоящото заявление ще представлява споразумение между нас и възложителя.

Заявяваме, че ако сключим договор, в три дневен срок след получаване на поканата за подписване на договор ще внесем гаранцията за изпълнение в размер на 2 % от стойността на поръчката и ще представим документи от съответните компетентни органи за удостоверяване на обстоятелствата по чл.47, ал.1 и 2 от ЗОП.

Прилагаме подписан списък на документите, съдържащи се в офертата.

Дата: .......................2012г.                                           Управител: ......................................   

                                                                                            Име, фамилия, подпис и печат

· в случай, че кандидатът предвижда участие на подизпълнители. 

Приложение № 2а

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Относно отсъствие на обстоятелства по чл. 47 ал.1, т. 1 от ЗОП

Долуподписаният……………………………………………………........................

притежаващ лична карта № …………….........., издадена на …………….........................

гр. …………………………, ЕГН: …………………………. с адрес за кореспонденция гр. /с / ……………………………………………………...................................................................

ул. …………………………….… № ….. бл. ….. вх. ….. етаж …… ап. …..................................

в качеството си на :

А. Физическо лице - едноличен търговец /ЕТ/ ............................................................................

Б. Представител на юридическото лице …………………………………...............................................................................................
/ наименование на юридическото лице/

със седалище гр. /с/ ………………………………………………, с адрес за кореспонденция гр. /с/ ………………………..., пощенски код ……….....................

………………………………………………………………………………….......................

/ адрес на юридическото лице или ЕТ/

данъчна служба ………………………………………………………………...........

ИН …………………………., БУЛСТАТ ………………………….................................

тел. …………………………………………., факс …………………………

Д Е К Л А Р И Р А М :

Не съм осъден с влязла в сила присъда за престъпление против финансовата, данъчната или осигурителната система, включително изпиране на пари, по чл. 253-260 от НК; за подкуп по чл. 301-307 от НК; за участие в организирана престъпна група по чл. 321 и 321а от НК; за престъпление против собствеността по чл. 194-217 от НК; за  престъпление против стопанството по чл. 219-252 от НК.

Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от НК при попълване на декларация с невярно съдържание.

        Дата………. 2012г.


ДЕКЛАРАТОР:...................…………….

                                                                                                         Подпис и печат

*Декларацията се отнася за лицата по чл. 47, ал. 4 от ЗОП.
Приложение № 2б

Д Е К Л А Р А Ц И Я

Относно отсъствие на обстоятелства по чл. 47 ал.1, т. 2 и 3 от ЗОП

Долуподписаният……………………………………………………........................

притежаващ лична карта № …………….........., издадена на …………….........................

гр. …………………………, ЕГН: …………………………. с адрес за кореспонденция гр. /с / ……………………………………………………...................................................................

ул. …………………………….… № ….. бл. ….. вх. ….. етаж …… ап. …..................................

в качеството си на :

А. Физическо лице - едноличен търговец /ЕТ/ ............................................................................

Б. Представител на юридическото лице …………………………………...............................................................................................
/ наименование на юридическото лице/

със седалище гр. /с/ ………………………………………………, с адрес за кореспонденция гр. /с/ ………………………..., пощенски код ……….....................

………………………………………………………………………………….......................

/ адрес на юридическото лице или ЕТ/

данъчна служба ………………………………………………………………...........

ИН …………………………., БУЛСТАТ ………………………….................................

тел. …………………………………………., факс …………………………

Д Е К Л А Р И Р А М :

Не съм обявен в несъстоятелност;

Не съм в производство по ликвидация и не се намирам в подобна процедура, съгласно националните закони и подзаконови актове
Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от НК при попълване на декларация с невярно съдържание.

        Дата………. 2012г.


ДЕКЛАРАТОР:...................…………….

                                                                                                         Подпис и печат










Приложение №2в
Д Е К Л А Р А Ц И Я

Относно отсъствие на обстоятелства по чл. 47 ал.5, т. 1 от ЗОП

Долуподписаният ……………………………………………………............................................

притежаващ лична карта № ……………………, издадена на ……………................................

гр. …………………………, ЕГН: …………………………. с адрес за кореспонденция гр. /с / …………………………………………………….............

ул. …………………………….… № ….. бл. ….. вх. ….. етаж …… ап. …..................................

в качеството си на :

…………………………………………………………………………................................

на фирма..............................................................................................................................
Д Е К Л А Р И Р А М :

Не съм свързано лице по смисъла на § 1, т. 23а  от Допълнителните разпоредби на Закона за обществените поръчки
Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от НК при попълване на декларация с невярно съдържание.

Дата………. 2012 г.



   ДЕКЛАРАТОР:...................…………….








Подпис 

*Декларацията се отнася за лицата по чл. 47, ал. 5, т. 1 от ЗОП

Приложение №2г
Д Е К Л А Р А Ц И Я

Относно отсъствие на обстоятелства по чл. 47 ал.5, т. 2 от ЗОП

Долуподписаният ……………………………………………………............................................

притежаващ лична карта № ……………………, издадена на ……………................................

гр. …………………………, ЕГН: …………………………. с адрес за кореспонденция гр. /с / …………………………………………………….............

ул. …………………………….… № ….. бл. ….. вх. ….. етаж …… ап. …..................................

в качеството си на :

…………………………………………………………………………................................

на фирма..............................................................................................................................
Д Е К Л А Р И Р А М :

Не съм сключил договор с лице по чл. 21 или 22 от Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси
Известна ми е отговорността, която нося по чл. 313 от НК при попълване на декларация с невярно съдържание.


Дата………. 2012 г.


ДЕКЛАРАТОР:...................…………….








Подпис 

ПРОТОКОЛ ЗА ОГЛЕД

Подписаният.........................................................................представител на 

фирма..................................................................................................................
Декларирам, че направих подробен оглед на пожароизвестителните инсталации  /ПИИ/ в ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

и съм запознат с всички особености, които биха повлияли на  офертата ми.

гр. София....................2012 год.

      Декларатор:










  / подпис и печат /

Образец № 3а
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(образец)
За обособена позиция 1 : “Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни инсталации /ПИИ/ в УНСС , включващо: Аула „Максима“, Централен архив, Център по интелектуална собственост, Център за прием на документи и СК „Бонсист“
от ………………………………………………………..……………………
представляващ фирма ………………………………………………………
в качеството си на …………………………………………………………...
1. Месечна абонаментна такса за “Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни инсталации /ПИИ/ в УНСС , включващо следните пожароизвестителни системи : в  Аула “Максима” -  тип FS 7000;  в “Централен архив” - тип “ BENTEL SECURITY “; в  Център по интелектуална собственост  - тип FS 4000; в СК “Бонсист” – тип  FS 5100; в Център за прием на документи –   тип FS 5100;
………………………………………………………………… лв. без ДДС.
Дата: ………….. 2012 г.



Подпис и печат:

                                                                                                /име, фамилия/
Образец № 3б
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(образец)
За обособена позиция 2 : “Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни инсталации /ПИИ/ в Издателски комплекс на УНСС.
от ………………………………………………………..……………………
представляващ фирма ………………………………………………………
в качеството си на …………………………………………………………...
Месечна абонаментна такса за “Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни инсталации /ПИИ/ в  Издателски комплекс на УНСС, включващо следната пожароизвестителна система: в  “Издателски комплекс” - тип  “ BENTEL SECURITY ”;
………………………………………………………………… лв. без ДДС.

Дата: ………….. 2012 г.



Подпис и печат:

                                                                                                /име, фамилия/
Образец № 3в
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(образец)
За обособена позиция 3 : “Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни инсталации /ПИИ/ в УОБ –с.Равда“.

  .
от ………………………………………………………..……………………
представляващ фирма ………………………………………………………
в качеството си на …………………………………………………………...
Месечна абонаментна такса за “Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни инсталации /ПИИ/, включващо следната пожароизвестителна система : в  УОБ с. Равда - тип FS 5008.
………………………………………………………………… лв. без ДДС.

Дата: ………….. 2012 г.



Подпис и печат:

                                                                                                /име, фамилия/
Образец № 3г
ЦЕНОВО ПРЕДЛОЖЕНИЕ

(образец)
За обособена позиция 4 : “Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни инсталации /ПИИ/ в Поделение „Студентски столове и общежития“ – блокове №№24, 36Б, 53Б, 55В, 55Г, и 61А“.
от ………………………………………………………..……………………
представляващ фирма ………………………………………………………
в качеството си на …………………………………………………………...
Месечна абонаментна такса за “Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни инсталации /ПИИ / в Поделение „Студентски столове и общежития“ – блокове №№24, 36Б, 53Б, 55В, 55Г, и 61А“, включващо:
	№
	Наименование на съоръженията
	Мярка
	Кол-во

	
	СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК 9
	
	

	1
	Акумулираща лампа с надпис “ИЗХОД” по общи части
	бр.
	34

	
	СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК 23А
	
	

	1
	Акумулираща лампа с надпис “ИЗХОД” по общи части
	бр.
	26

	
	СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК 23Б
	
	

	1
	Акумулираща лампа с надпис “ИЗХОД” по общи части
	бр.
	27

	
	СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК 24
	
	

	1
	Конвенционална пожароизвестителна централа FS 5032
	бр.
	1

	2
	Акумулатор 12V/7Ah
	бр.
	2

	3
	Пожароизвестител термичен максимално-диференциален 2010L
	бр.
	208

	4
	Оптично-димен датчик 2030 - за коридорите
	бр.
	48

	5
	Ръчен пожароизвестител
	бр.
	9

	6
	Акумулираща лампа с надпис “ИЗХОД” по общи части
	бр.
	56

	7
	Външен сигнализатор
	бр.
	1

	8
	Вътрешен сигнализатор
	бр.
	8

	
	СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК 26
	
	

	1
	Акумулираща лампа с надпис “ИЗХОД” по общи части
	бр.
	28

	
	СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК 36Б
	
	

	1
	Пожаро-известителна централа “BENTEL” модел J424-8
	бр.
	1

	2
	Акумулатор 12V/7Ah
	бр.
	2

	3
	Оптично-димен датчик
	бр.
	175

	4
	Ръчен датчик
	бр.
	15

	5
	Акумулираща лампа с надпис “ИЗХОД” по общи части
	бр.
	33

	6
	Алармени сигнализатори
	бр.
	22

	7
	LED индикатори
	бр.
	125

	
	СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК 38
	
	

	1
	Акумулираща лампа с надпис “ИЗХОД” по общи части
	бр.
	27

	
	СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК 40А
	
	

	1
	Акумулираща лампа с надпис “ИЗХОД” по общи части
	бр.
	26

	
	СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК 53Б
	
	

	1
	Конвенционална пожароизвестителна централа FS 5032
	бр.
	1

	2
	Акумулатор 12V/7Ah
	бр.
	2

	3
	Пожароизвестител термичен максимално-диференциален 2010L
	бр.
	208

	4
	Оптично-димен датчик 2030 - за коридорите
	бр.
	48

	5
	Ръчен пожароизвестител
	бр.
	9

	6
	Акумулираща лампа с надпис “ИЗХОД” по общи части
	бр.
	8

	7
	Външен сигнализатор
	бр.
	1

	8
	Вътрешен сигнализатор
	бр.
	8

	
	СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК 55В
	
	

	1
	Конвенционална пожароизвестителна централа FS 5032
	бр.
	1

	2
	Акумулатор 12V/7Ah
	бр.
	2

	3
	Пожароизвестител термичен максимално-диференциален 2010L
	бр.
	214

	4
	Оптично-димен датчик 2030 - за коридорите
	бр.
	64

	5
	Ръчен пожароизвестител
	бр.
	9

	6
	Акумулираща лампа с надпис “ИЗХОД” по общи части
	бр.
	8

	7
	Външен сигнализатор
	бр.
	1

	8
	Вътрешен сигнализатор
	бр.
	8

	
	СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК 55Г
	
	

	1
	Конвенционална пожароизвестителна централа FS 5032
	бр.
	1

	2
	Акумулатор 12V/7Ah
	бр.
	2

	3
	Пожароизвестител термичен максимално-диференциален 2010L
	бр.
	203

	4
	Оптично-димен датчик 2030 - за коридорите
	бр.
	62

	5
	Ръчен пожароизвестител
	бр.
	9

	6
	Акумулираща лампа с надпис “ИЗХОД” по общи части
	бр.
	8

	7
	Външен сигнализатор
	бр.
	1

	8
	Вътрешен сигнализатор
	бр.
	8

	
	СТУДЕНТСКО ОБЩЕЖИТИЕ БЛОК 61А
	
	

	1
	Конвенционална пожароизвестителна централа FS 5032
	бр.
	1

	2
	Акумулатор 12V/7Ah
	бр.
	2

	3
	Пожароизвестител термичен максимално-диференциален 2010L
	бр.
	204

	4
	Оптично-димен датчик 2030 - за коридорите
	бр.
	60

	5
	Ръчен пожароизвестител
	бр.
	9

	6
	Акумулираща лампа с надпис “ИЗХОД” по общи части
	бр.
	8

	7
	Външен сигнализатор
	бр.
	1

	8
	Вътрешен сигнализатор
	бр.
	8


………………………………………………………………… лв. без ДДС.

Дата: ………….. 2012 г.



Подпис и печат:

                                                                                                /име, фамилия/
Образец № 4
ПРОЕКТ НА ДОГОВОР
№ ................. / ..................................

Днес, ................... 2012г., в гр. София между: 

Университет за национално и световно стопанство с адрес: гр. София, Студентски град, ул. “Осми декември”, ЕИК: 000670602, ИН по ДДС: BG 000670602, представляван от Петко Кьосев – Гл. Директор и Директор на дирекция “МТБ и Р”и Главния счетоводител Антоанелла Иванова, наричан по-долу ВЪЗЛОЖИТЕЛ от една страна

и

…………………….. със седалище и адрес на управление: …………………………………………………………………………………………………… ЕИК: …………………….., ИН по ДДС: ……………, представлявано от …………………………………….., наричан по-долу ИЗПЪЛНИТЕЛ, 
след проведена открита процедура по ЗОП за възлагане на обществена поръчка с обект на поръчката „Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни инсталации /ПИИ“, обособена позиция № … -  „Периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни инсталации /ПИИ/ в …………………………………………………...“, на основание Решение на РС № ………………………….. за провеждане на открита процедура за възлагане на обществената поръчка и Решение № ………………………. на Главния директор и директор на дирекция “МТБ и Р” –                                        г-н Петко Кьосев за определяне на Изпълнител на обществената поръчка се сключи настоящият договор за следното: 

ПРЕДМЕТ НА ДОГОВОРА

Чл.1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ приема да извършва периодична проверка и техническо поддържане на пожароизвестителни инсталации /ПИИ/ в ………………………………………………….., съгласно Офертата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ – Приложение № 1 и Техническото задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ – Приложение № 2, неразделни части от този договор.

ЦЕНИ И ПЛАЩАНЕ

Чл.2. За изпълнение предмета на договора по чл.1 ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ заплаща на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ обща цена до ………………………………. лева без ДДС, като в нея са включени абонаментните такси за техническото поддържане и вложените материали и труд, съгласно офертата за изпълнение, неразделна част от този договор.

Чл.3. Цената по чл.2 от настоящия договор за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ е окончателна и не подлежи на промяна при смяна на икономическите условия до прекратяване на настоящия договор.

Чл.4. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ осъществява ежемесечно плащане на сумата от ………………………………….. лева без ДДС за абонаментно поддържане по банкова сметка на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: ………………………….. до 10 число на следващия месец, за който се дължи абонаментната такса.

(2) Извършените ремонтни работи се заплащат на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ в 5 (пет) дневен срок, след представена фактура за вложените резервни части, материали и труд, съгласно подписан двустранен протокол.

СРОКОВЕ

Чл.5. Настоящият договор се сключва за срок от една година, считано от датата на подписването му. 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ

Чл.6. (1) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е длъжен:

- да осигури достъп до обектите в сградата, където се намират пожароизвестителните инсталации, както и да създаде на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ необходимите условия за изпълнение на договора;

- да осигури правилна експлоатация на техниката, съгласно изискванията на производителя и препоръките на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

- да заплаща ежемесечно сумата от ………………………………. лева без ДДС за абонаментно поддържане на пожароизвестителните инсталации в УНСС;

- да заплаща отделно от абонаментната такса доставените и вложени от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ резервни части и труд;

- своевременно да уведомява ИЗПЪЛНИТЕЛЯ при неизправност на пожароизвестителните инсталации.

(2) ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да осъществява контрол по изпълнението на този договор, стига да не възпрепятства работата на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ и да не нарушава оперативната му самостоятелност.

Чл.7. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен:

- да поддържа в техническа изправност и годност за използване пожароизвестителните инсталации в УНСС като извършва ежемесечно технически прегледи, отстранява откритите при прегледите повреди, отстранява възникналите повреди по сигнали на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, съгласно офертата за изпълнение, неразделна част от този договор;

- да изпраща техници за отстраняване на появилите се неизправности в пожароизвестителните инсталации в срок не по-късно от 4 часа след подаване на сигнал от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;

- да извърши необходимите поправки в пожароизвестителните инсталации в срок от 24 часа от деня на получаване на сигнал от страна на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ;
- да води отчетност за извършената работа по изпълнение на този договор, като за целта попълва протокол за всяка извършена работа, съдържащ: имената на специалистите, извършили обслужването, типа на извършената работа /абонаментно техническо обслужване, ремонт и др./, причината за повредата, вложени резервни части, материали и труд;

- да спазва правилата по охрана на труда, както и в изпълнение на чл.14 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд, се задължава да осигури безопасни условия на труд както на своите работници, така и на всички останали лица, които по друг повод се намират в или в близост до работните помещения, площадки или места.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ има право да получи абонаментната такса, както и стойността на вложените резервни части, материали и труд по чл.4 от договора.

ПОВИКВАНЕ ПРИ ПОВРЕДА. СРОКОВЕ ЗА ОТСТРАНЯВАНЕ

Чл.8. (1) Сигналът на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за отстраняване на възникнала повреда се прави на телефон ………………………………...

(2) Сигналът трябва да съдържа информация за повреденото устройство, часа и датата, когато е констатирана повредата и вероятния характер на повредата.

Чл.9. (1) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава в срок от 4 часа след получаване на сигнала да изпрати свой специалист, който да констатира повредата и да се заеме с отстраняването й.

(2) ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ се задължава да отстрани повредата в срок от 24 часа, считано от датата на получаване на сигнала.

НЕУСТОЙКИ И ОБЕЗЩЕТЕНИЯ

Чл. 10. (1) При сключването на настоящия договор ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя гаранция за изпълнение в размер на 2 % от стойността на договора която се освобождава в срок до 5 дни от прекратяване на договора.
 
(2) В случай на неизпълнение от страна на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ на поетите с настоящия договор задължения, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се удовлетворява от представената гаранция съответно на неизпълнението. В случаите на невъзможност за пълно удовлетворяване от размера на гаранцията, договорната отговорност се реализира по общите правила, предвидени в закона. 

Чл.11. Ако една от страните системно не изпълнява задълженията си по договора, изправната страна има право да прекрати действието на договора, ако след изтичане на едномесечно писмено предизвестие нарушенията не се отстранят. В случай на прекратяване на договора неизправната страна дължи неустойка в размер на абонаментната такса за три месеца.

Чл.12. (1) При забавяне плащането на дължимите абонаментни такси по настоящия договор, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ дължи неустойка в размер на 1 (един) % дневно върху стойността на забавеното плащане до окончателното му изплащане (но не по-голяма от 10% върху стойността й).

(2) При неспазване на сроковете по чл. 9 ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ заплаща на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ неустойка в размер на 1 (един) % от месечната абонаментна такса за всеки просрочен ден (но не по-голяма от 10% върху стойността й).

ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ДОГОВОРА

Чл.13. Договорът се прекратява:

а) с изтичането на срока на договора или с изчерпване на сумата по чл. 2 от договора;

 б) по взаимно съгласие;

 в) едностранно, при неизпълнение на задълженията по този договор от изправната страна с едноседмично предизвестие от датата на получаването.

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл.14. Всяка от страните по този договор се задължава да не разпространява информация за другата страна, станала й известни при или по повод изпълнението на този договор.

Чл.15. Всички съобщения между страните във връзка с този договор следва да бъдат в писмена форма за действителност.

Чл.16. Всички спорове, възникнали по тълкуването и прилагането на договора ще се решават чрез преговори между страните, а когато е невъзможно да се постигне съгласие – по съдебен ред в съответствие с българското законодателство.


Чл.17. За неуредени с настоящия договор въпроси се прилагат разпоредбите на действащото българско законодателство.


Настоящият договор се сключи в пет еднообразни екземпляра, от които четири за ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и един за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ.

Приложение № 1 - Оферта на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ;

Приложение № 2 – Техническо задание на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:





ИЗПЪЛНИТЕЛ:

За УНСС:





ГЛ.ДИРЕКТОР и ДиРЕКТОР

НА ДИРЕКЦИЯ “МТБ и Р”: .....….............


УПРАВИТЕЛ: .....….............

Петко Кьосев








ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ: .....…......................

                    Ант. Иванова
Изготвили:


Христо Шопов – н-к отдел „Общежития и РИД“  на  П“ССО“


инж. Иван Симеонов – ръководител отдел „УТ и С“    


Самуил Авдала – н-к сектор  обществени поръчки  в сектор “ОП и Т”                                                                                                                                                                                                                                                                                                  


инж. Цветанка Торбова – гл. експерт,обществени поръчки  в сектор “ОП и Т”





Съгласувал:


Мариела Чуховска – ст.юрисконсулт  отдел “Правно-нормативен”





Светозар Коларов – н-к отдел “ИП и С”


                                                                          
















20

